TEMA 3: LA ENERGÍA NUCLEAR
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO
IES EDUARDO VALENCIA

---
ÍNDICE
- LA ENERGÍA NUCLEAR
- REACCIONES NUCLEARES
- CENTRALES NUCLEARES
- LA FUSIÓN NUCLEAR

---
1. LA ENERGÍA NUCLEAR
- EN 1896, HENRI BECQUEREL DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE LA RADIACTIVIDAD NATURAL.
- LA RADIACTIVIDAD NATURAL CONSISTE EN LA EMISIÓN ESPONTÁNEA DE RADIACIONES CAPACES DE ATRAVESAR CUERPOS OPACOS, POR PARTE DE ALGUNAS SUSTANCIAS.

---
1. LA ENERGÍA NUCLEAR
ALFA (NÚCLEOS DE HELIO)
TIPOS DE RADIACIONES (RUTHERFORD, VILLARD)
BETA (ELECTRONES)
GAMMA (RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA)
PODER DE PENETRACIÓN

---
1. LA ENERGÍA NUCLEAR
- EN LA RADIACTIVIDAD NATURAL, LOS NÚCLEOS DE LOS ELEMENTOS RADIACTIVOS SE CONVIERTEN ESPONTÁNEAMENTE EN PARTÍCULAS ALFA Y BETA Y RADIACIONES GAMMA
- EN LA TRANSMUTACIÓN ARTIFICIAL, SE TRATA DE OBLIGAR A LOS NÚCLEOS A TRANSFORMARSE, NORMALMENTE BOMBARDEÁNDOLOS CON OTRAS PARTÍCULAS.
- CUANDO EN EL PROCESO, SE GENERAN SUSTANCIAS QUE NO EXISTEN EN LA NATURALEZA, Y QUE TIENEN TENDENCIA A DESINTEGRARSE ESPONTÁNEAMENTE, SE HABLA DE RADIACTIVIDAD ARTIFICIAL.

---
1. LA ENERGÍA NUCLEAR
17O8
14N7
4He2
+
1H1
+
EN TODAS LAS REACCIONES NUCLEARES, LA SUMA DE LOS NÚMEROS ATÓMICOS Y MÁSICOS DE LOS DOS MIEMBROS DE LA ECUACIÓN DEBE DAR LO MISMO (LEY DE CONSERVACIÓN DE LA CARGA Y DEL ÍNDICE DE MASAS)

---
1. LA ENERGÍA NUCLEAR
- EN LA RADIACTIVIDAD NATURAL, LOS NÚCLEOS DE LOS ELEMENTOS RADIACTIVOS SE CONVIERTEN ESPONTÁNEAMENTE EN PARTÍCULAS ALFA Y BETA Y RADIACIONES GAMMA
- EN LA RADIACTIVIDAD ARTIFICIAL, SE TRATA DE OBLIGAR A LOS NÚCLEOS A TRANSFORMARSE, NORMALMENTE BOMBARDEÁNDOLOS CON OTRAS PARTÍCULAS.

---
1. LA ENERGÍA NUCLEAR
EN LAS REACCIONES NUCLEARES, LA MASA DE LOS REACTIVOS (NÚCLEOS Y PARTÍCULAS EXISTENTES AL COMIENZO) ES MAYOR QUE LA DE LOS PRODUCTOS. LA DESAPARICIÓN (DESINTEGRACIÓN) DE MASA DESEMBOCA EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA, DE ACUERDO A LA FÓRMULA:
E=m*c2

---
1. LA ENERGÍA NUCLEAR
SEGÚN ESTA FÓRMULA, LA DESINTEGRACIÓN DE 1 KG DE MASA EQUIVALE A 9*1016 J.
EN ENERGÍA NUCLEAR, SE UTILIZA COMO UNIDAD EL MEGAELECTRONVOLTIO (MeV).
1 MeV=1,602*10-13 J
1 u=931,2 MeV
(u ES 1 UNIDAD DE MASA ATÓMICA)

---
2. REACCIONES NUCLEARES
REACCIONES DE FISIÓN NUCLEAR: CONSISTEN EN BOMBARDEAR ELEMENTOS PESADOS (COMO EL URANIO) CON NEUTRONES LENTOS (DE BAJA ENERGÍA), DE MODO QUE LOS NÚCLEOS DE LOS ELEMENTOS BOMBARDEADOS SE ROMPEN EN OTROS MÁS PEQUEÑOS, LIBERANDO ENERGÍA EN EL PROCESO.
EN LAS REACCIONES DE FISIÓN, TAMBIÉN SE LIBERAN NUEVOS NEUTRONES, QUE PUEDEN FISIONAR NUEVOS NÚCLEOS (REACCIÓN EN CADENA).

---
2. REACCIONES NUCLEARES
LA ENERGÍA LIBERADA EN LA FISIÓN DE UN NÚCLEO DE U-235 ES DE UNOS 200 MeV
LA ENERGÍA BASADA EN LA FISIÓN NUCLEAR TIENE USOS MILITARES (BOMBA DE HIDRÓGENO) Y PACÍFICOS (GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD).

---
2. REACCIONES NUCLEARES
REACCIONES DE FUSIÓN NUCLEAR: TAMBIÉN LLAMADAS TERMONUCLEARES A CAUSA DE LA ELEVADA TEMPERATURA IMPLICADA EN EL PROCESO. CONSISTEN EN LA UNIÓN (FUSIÓN) DE DOS NÚCLEOS LIGEROS EN UNO MÁS COMPLEJO.
EN EL SOL SE LLEVA A CABO ESTE TIPO DE REACCIÓN.
4 1H1
 4He2
+2 0e1+energía

---
2. REACCIONES NUCLEARES
LA ACTUAL DIFICULTAD DE LOGRAR REACCIONES DE FUSIÓN NUCLEAR (MUCHO MÁS SEGURAS Y EFECTIVAS QUE LAS DE FISIÓN NUCLEAR) ESTRIBA EN RESISTIR LAS ELEVADÍSIMAS TEMPERATURAS QUE SE DAN EN ESTE TIPO DE PROPIEDADES (USO DE SUPERMATERIALES CERÁMICOS)
LA FUSIÓN NUCLEAR TAMBIÉN PUEDE TENER TANTO FINES PACÍFICOS COMO MILITARES

---
DOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA FISIÓN NUCLEAR:
3. EL REACTOR NUCLEAR

---
3. EL REACTOR NUCLEAR
CUANDO LA REACCION SE PRODUCE EN CADENA, EL NÚMERO DE FISIONES QUE SE PRODUCE POR UNIDAD DE TIEMPO AUMENTA EXPONENCIALMENTE (RIESGO DE EXPLOSIÓN)

---
3. EL REACTOR NUCLEAR
HAY DOS TIPOS DE NEUTRÓN EN ESTAS REACCIONES:
- LOS NEUTRONES RÁPIDOS, QUE SON LOS QUE SE DESPRENDEN DEL NÚCLEO FISIONADO, QUE TIENEN DEMASIADA ENERGÍA (1 MeV), Y POR LO TANTO SON PELIGROSOS
- LOS NEUTRONES TÉRMICOS TIENEN UNOS 0,02 eV, Y SON MÁS LENTOS. SON LOS QUE BUSCAMOS EN ESTAS REACCIONES NUCLEARES, Y PARA ELLO FRENAMOS LOS NEUTRONES RÁPIDOS HACIÉNDOLOS CHOCAR CONTRA ÁTOMOS DE PEQUEÑO TAMAÑO DE SUSTANCIAS COMO AGUA, AGUA PESADA, GRAFITO O BERILIO (MODERADORES)

---
3. EL REACTOR NUCLEAR.
EN UNA REACCIÓN DE FISIÓN, LOS NEUTRONES PRODUCIDOS PUEDEN:
- NO CHOCAR CON MÁS ÁTOMOS: NO HAY MÁS FISIÓN
- SER ABSORBIDOS POR IMPUREZAS O POR NÚCLEOS DE U-238: NO HAY MÁS FISIÓN
- SER ABSORBIDOS POR NÚCLEOS DE U-235 Y FISIONARLOS: CONTINÚA LA FISIÓN

---
3. EL REACTOR NUCLEAR.
POR LO TANTO, EN UNA REACCIÓN DE FISIÓN NUCLEAR, ES NECESARIO IR MANTENIENDO LA MASA DE MATERIAL FISIONABLE (U-235) A MEDIDA QUE ÉSTA SE VA DESINTEGRANDO. SI ÉSTA DECAE DEBAJO DE UNA CIERTA CANTIDAD (MASA CRÍTICA), LA REACCIÓN ACABARÁ PARANDO.

---
3. EL REACTOR NUCLEAR.
k=(NEUTRONES PRODUCIDOS)/(NEUTRONES ABSORBIDOS+NEUTRONES PERDIDOS)
- K=1: REACCIÓN CRÍTICA O ESTACIONARIA (LA REACCIÓN SE MANTIENE)
- K<1: REACCIÓN SUBCRÍTICA (LA REACCIÓN SE RALENTIZA, Y PARARÁ)
- K>1: REACCIÓN SUPERCRÍTICA (LA REACCIÓN SE ACELERA, Y ACABARÁ EN EXPLOSIÓN)

---
3. EL REACTOR NUCLEAR.
LAS REACCIONES DE FISIÓN SE LLEVAN A CABO EN REACTORES NUCLEARES, QUE PUEDEN UTILIZARSE TANTO EN CENTRALES ELÉCTRICAS COMO EN BARCOS O SUBMARINOS, QUE CONTARÍAN CON UNA FUENTE DE PROPULSIÓN CON MUCHÍSIMA AUTONOMÍA.
TAMBIÉN SE UTILIZAN EN INVESTIGACIÓNY PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS

---
3. EL REACTOR NUCLEAR.
EN EL NÚCLEO DEL REACTOR NUCLEAR SE HALLA EL COMBUSTIBLE, EL MATERIAL MODERADOR Y LAS BARRAS DE CONTROL
- EL COMBUSTIBLE SE RODEA CON UNA VAINA QUE LO AISLA DEL EXTERIOR
- EL MODERADOR REDUCE LA VELOCIDAD DE LOS NEUTRONES
- LAS BARRAS DE CONTROL REGULAN EL FACTOR DE MULTIPLICACIÓN
- LA ENERGÍA DESPRENDIDA TOMA LA FORMA DE CALOR, QUE ES TRANSPORTADO MEDIANTE UN FLUIDO REFRIGERANTE.

---
3. EL REACTOR NUCLEAR.
- EL NÚCLEO ESTÁ RODEADO POR UN REFLECTOR, DEL MISMO MATERIAL QUE EL MODERADOR.
- TODO EL REACTOR SE RODEA DE UN BLINDAJE DE HORMIGÓN DE VARIOS METROS DE ESPESOR.

---
3. EL REACTOR NUCLEAR.
LOS REACTORES NUCLEARES PUEDEN SER:
- REACTORES DE PRODUCCIÓN DE POTENCIA (PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD)
- REACTORES DE INVESTIGACIÓN
- REACTORES REPRODUCTORES (TRANSFORMAN MATERIAL FÉRTIL EN FISIONABLE: U-238-->Pu239
  LOS REACTORES PUEDEN SER TÉRMICOS, INTERMEDIOS O RÁPIDOS, DE ACUERDO A LA ENERGÍA DE LOS NEUTRONES.

---
4. CENTRALES NUCLEARES
LAS TRES TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS QUE SE PRODUCEN EN UNA CENTRAL NUCLEAR SON:
- ENERGÍA NUCLEAR EN CALORÍFICA: EN EL INTERIOR DEL REACTOR NUCLEAR
- ENERGÍA CALORÍFICA EN MECÁNICA: EN LA TURBINA DE VAPOR
- ENERGÍA MECÁNICA EN ELÉCTRICA: EN EL GENERADOR ELÉCTRICO.

---
4. CENTRALES NUCLEARES
VENTAJAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR:
- EN TEORÍA, ES UNA DE LAS ENERGÍAS MÁS BARATAS.
- COMBUSTIBLE DE LARGA DURACIÓN, DE PEQUEÑO VOLUMEN, QUE NO PRECISA DE OXÍGENO
- EL USO DE ESTA ENERGÍA REDUCE LA DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO

---
4. CENTRALES NUCLEARES
DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR:
- LAS CENTRALES TIENEN POCO RENDIMIENTO
- LAS INSTALACIONES SON CARAS Y EXIGEN MUCHO MANTENIMIENTO
- LOS RESIDUOS RADIACTIVOS SON ALTAMENTE TÓXICOS Y CONTAMINANTES
- EL PELIGRO CONTINUADO DE EXPLOSIÓN Y/O FUGAS DE RADIACIÓN QUE CONLLEVA SU EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO.

---
4. CENTRALES NUCLEARES
SE ENTIENDE POR RESIDUO RADIACTIVO TODO TIPO DE MATERIAL QUE CONTENGA RADIOISÓTOPOS EN MAYOR PROPORCIÓN DE LO ADMITIDO POR LA LEY.
LOS RESIDUOS SE GENERAN EN CENTRALES NUCLEARES, PERO TAMBIÉN EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y APARATOS CLÍNICOS.

---
4. CENTRALES NUCLEARES
- LOS RESIDUOS DE TIPO GASEOSO SE TRATAN PARA ELIMINAR PARTE DE SU RADIACTIVIDAD Y SE ENVÍAN DIRECTAMENTE A LA ATMÓSFERA.
- LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE BAJA RADIACTIVIDAD SE ENCIERRAN EN BLOQUE DE HORMIGÓN, Y SE ALMACENAN.
- LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTA RADIACTIVIDAD SE ENVÍAN A FÁBRICAS DE REPROCESAMIENTO DONDE SE RECUPERA PARTE DEL COMBUSTIBLE, Y EL RESTO SE TRANSPORTA A CEMENTERIOS RADIACTIVOS.

---
5. EXPLOSIONES NUCLEARES. BOMBA DE FISIÓN
LA BOMBA DE FISIÓN, ATÓMICA O BOMBA-A PRODUCE LA EXPLOSIÓN POR EL MISMO PRINCIPIO QUE EL DEL REACTOR NUCLEAR DE FISIÓN, SALVO QUE NO SE UTILIZAN MODERADORES.
EL PROBLEMA DE ESTAS BOMBAS ES LOGRAR QUE NO EXPLOTEN ANTES DE LO DESEADO, ESTO ES, NO DEBERÍAN LLEGAR AL NIVEL DE MASA CRÍTICA ANTES DEL MOMENTO DE LA EXPLOSIÓN

---
5. EXPLOSIONES NUCLEARES. BOMBA DE FISIÓN
PARA LOGRAR LA EXPLOSIÓN DE LA BOMBA-A EN EL MOMENTO ADECUADO, SE PUEDEN UTILIZAR DOS MÉTODOS:
- POR CHOQUE: EN LA BOMBA SE MANTIENEN, CERCANOS PERO SEPARADOS, DOS MASAS DE MATERIAL NUCLEAR, INFERIORES CADA UNO A LA MASA CRÍTICA. LA BOMBA CUENTA CON UNA ESPOLETA QUE AL CHOCAR CONTRA EL SUELO, HARÁ EXPLOTAR UNA MASA DE DINAMITA QUE HARÁ CHOCAR AMBOS TROZOS, INICIANDO LA REACCIÓN EN CADENA.

---
5. EXPLOSIONES NUCLEARES. BOMBA DE FISIÓN
POR COMPRESIÓN: LA BOMBA CONTIENE UNA MASA INFERIOR A LA CRÍTICA QUE ESTÁ RODEADA POR UNA CUBIERTA DE UN EXPLOSIVO CONVENCIONAL. AL EXPLOSIONAR DICHA CUBIERTA, COMPRIMIRÁ VIOLENTAMENTE EL MATERIAL NUCLEAR, QUE ALCANZARÁ EL NIVEL DE MASA CRÍTICA, ORIGINANDO LA EXPLOSIÓN.

---
5. EXPLOSIONES NUCLEARES. BOMBA DE FUSIÓN
LA BOMBA DE FUSIÓN, TERMONUCLEAR, O BOMBA DE HIDRÓGENO,HACE REACCIONAR DEUTERIO CON TRITIO. PARA LOGRAR ESTO, SE HACE EXPLOTAR UNA BOMBA DE FISIÓN
LAS BOMBAS DE FUSIÓN SON MÁS FÁCILES DE MANEJAR QUE LAS ATÓMICAS, Y NO HAY LÍMITE DE MASA EMPLEADA.
 2H1 + 3H1
 4He2 + 1n0 + energía

---
5. EXPLOSIONES NUCLEARES. MAGNITUDES
- KILOTÓN: ENERGÍA LIBERADA POR MIL TONELADAS DE TNT (4,18*1012 J)
- MEGATÓN: EQUIVALE A MIL KILOTONES
  LAS BOMBAS ATÓMICAS NO PUEDEN SUPERAR LOS 500 KILOTONES. LA DE HIROSHIMA TENÍA 12,5 KILOTONES
  LAS BOMBAS DE FUSIÓN TIENEN UNA POTENCIA ILIMITADA.
  LOS EFECTOS DE LAS ARMAS ATÓMICAS SON DE TRES TIPOS:
  - TÉRMICO
  - ONDA DE CHOQUE
  - RADIACTIVO (LAS BOMBAS DE FUSIÓN APENAS PRESENTAN ESTE EFECTO, DE AHÍ SU NOMBRE DE BOMBAS LIMPIAS)